
卢政办〔2015〕1号

卢氏县人民政府办公室

关于印发《卢氏县建设项目节约用水设施与主体工程同时

建设管理办法》的通知

各乡（镇）人民政府、县政府各部门及有关单位：
　　现将《卢氏县建设项目节约用水设施与主体工程同时建设管理办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。 
                         2015年1月21日
卢氏县建设项目节约用水设施与主体工程同时

建设管理办法

第一条：为促进建设项目合理用水、节约用水，提高水资源利用效率和效益，根据《中华人民共和国水法》、《河南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》、《河南省节约用水管理条例》等法律法规，结合本县实际，制定本办法。
　　第二条：本县区域内需要取用水的新建、改建、扩建建设项目节约用水管理，适用本办法。
　　第三条：建设项目应当采用节水先进技术，降低水的消耗量，提高水的重复利用率，必须选用节水型器具和建设节约用水设施（以下简称节水设施）。
　　第四条：建设项目节水设施与主体工程应当同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）。
　　第五条：县水利局负责本行政区域建设项目节水设施建设的监督管理工作，节约用水办公室具体负责本行政区域建设项目节水“三同时”的日常管理工作。
　　第六条：建设项目应当在立项前编制节水评估报告，配套建设节水设施。
　　第七条：建设项目属政府投资项目的，在向投资主管部门报送的建设项目可行性研究报告中，应包括节水机构出具的节水评估报告审核意见，并附具审定的建设项目节水评估报告。
　　建设项目属非政府投资的，在向投资主管部门报送建设项目申请报告和工程设计方案时，应附具经县水利局审定的建设项目节水评估报告。
　　第八条：投资主管部门在对建设项目审核时，无节水评估报告及审核意见的，投资主管部门不予立项。
　　建设项目控制性规划应包括节水设施的内容，未提供经节水机构审核的节水评估报告的，不予审批控制性规划，不予颁发《规划许可证》。
　　建设行政主管部门对建设项目进行施工图设计文件审查时，对未按照节水评估报告及审核意见进行节水设施设计的，审查不予通过，不予颁发《施工图审查许可证》和《施工许可证》。
　　第九条：建设项目节水设施的设计和施工，应当按照法律法规、有关技术标准和规范的规定，推广使用国家鼓励发展的节水技术、工艺、设备和产品，不得采用国家明令禁止或者淘汰的技术、工艺、设备和产品。
　　第十条：在建设项目施工过程中，县水利局应对建设项目节水设施建设情况进行监督、检查。
　　建设项目竣工验收时，县水利局应当对配套建设的节水设施进行验收，并出具节水设施验收意见。无县水利局出具的节水设施验收意见的，建设行政主管部门对建设项目不予监督验收，建设项目验收备案部门不予备案，建设项目不得投入使用。
　　第十一条：建设项目施工需要用水的，建设单位应当向县水利局申请办理临时基建用水计划手续。建设项目验收合格后，建设单位应当及时向县水利局申请办理用水计划手续。使用自备水源的单位还应及时向县水利局办理取水许可。
　　第十二条：节水设施包括节水型用水器具、用水计量设施、水重复利用设施和非常规水收集利用系统。
　　水重复利用设施包括循环用水系统、回用水系统、串联用水系统和中水系统等。
　　第十三条：县水利局应当会同有关部门确定节水型工艺、设备、器具名录，并定期向社会公布。用水单位和居民生活用水户应当安装使用节水型设备和器具。
　　第十四条：下列建设项目，应当配套建设再生水利用系统：
    (一)建筑面积在2万平方米以上的宾馆、商场、公寓、综合性服务楼及高层住宅； 
    (二)建筑面积在3万平方米以上的机关、科研单位、大专院校、大型综合性文化、体育设施；
    (三)建筑面积在5万平方米以上的居住小区（含别墅区、公寓区等）；
　  (四)建筑面积在5万平方米以上的产业开发区；

     （五）月用水量在500立方米以上的单位。
　　第十五条：工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，提高水的重复利用率。工业用水重复利用率、间接冷却水循环率、锅炉蒸汽冷凝水回用率、单位产品耗水量应达到国家、省相关要求。
　　第十六条：营业性洗车场(点)应当安装使用节约用水设施，优先使用再生水。具有2个以上(含2个)洗车位的，应当建立循环用水系统。
　　环卫、园林绿化等市政设施的所有人或者管理人应加强用水设施管理，防止水的浪费流失。
　　机关、部队、学校及其他企事业单位的集中浴室应当安装、使用节水型淋浴器。
    第十七条：对不执行节水设施“三同时”的建设项目，水行政主管部门不予办理取水许可手续，供水企业不得予以供水。
    第十八条：建设项目节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，由水行政主管部门责令停止使用，限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。
    第十九条：节水机构工作人员应当遵纪守法，秉公执法。对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    第二十条：本办法所称再生水是指对污水处理厂出水、工业排水、生活污水、雨水等非传统水源进行回收，经适当处理后达到一定水质标准，并在一定范围内重复利用的水资源。
    第二十一条：本办法实施前已经安装使用的不符合节水标准的用水设施，产权人应当按照市节水机构的要求限期更换为符合标准的用水设施。
    第二十二条：本办法自2015年1月1日起施行。

  卢氏县人民政府办公室                      2015年1月21日印发  

[image: image1.png]







